恒瑞实业1MW分布式光伏发电项目招标公告

## 一、招标条件

恒瑞实业1MW分布式光伏发电项目建设资金来 自企业自筹资金，出资比例为100%，招标人为桐庐杭燃燃气有限公司，委托代理机构为杭州市建设工程管理集团有限公司。项目已具备招标 条件，现对该项目的施工进行公开招标。

## 二、工程概况

1.工程名称：恒瑞实业1MW分布式光伏发电项目

2.招标编号：TLHR-2023-019

3.建设规模：本项目计划在恒瑞实业的1幢房屋的约10200平方米屋顶上建设1MW（以最终设计装机容量为准，下同）分布式光伏发电站。现有配电房供电为1250kVA，采用低压0.4kV接入业主配电母线，光伏发电。

4.建设地点：桐庐经济开发区。

## 三、招标范围、内容、工期

1.本次招标范围及内容为杭州恒瑞实业有限公司1MW屋顶分布式光伏并网发电项目。本项目任务以发电为主，规划装机容量为1MWp，包含光伏电站的建设，配电设施建设及道路围栏等公用设施的建设。拟安装1768块标准功率为565W的N型单晶硅光伏组件，实际光伏发电站容量为1MWp，包括但不限于前期各项批复文件、设计方案框架（面板排布、线路布局）、组件、逆变器、附属设备采购、建安施工、组件到场检测和安装质量检测、调试及检查、240小时试运行（含并网申请、并网和验收各种证照手续办理和调度协议办理，并承担此过程中发生的各项费用，所需的材料由招标人提供）、消缺、配合性能试验、技术和售后服务、人员培训、完成竣工验收所涉及到的所有工作（消防、质检、并网验收、移交生产验收、竣工验收、达标投产验收、职业健康三同时、功率调节和电能质量测试（如有）等），同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供并最终按标准投产移交等全过程的承包。还包括系统试运行及配合性能试验和 240 小时试运行通过后的质保期及完成修补其由承包人责任造成的任何缺陷等全过程的总承包工作。

范围如下（包括但不限于）：

## 1、项目实施的各项批件、证件，包括但不限于屋面承重校核、结构安全评估书，原设计单位同意书或函（项目实施先决条件）；

2、本项目所需所有的设计施工图纸及与设计相关的计算书等；

3、本项目所需所有的光伏发电设备及附属设备、材料等的采购，包括光伏组件、变配电设备、线缆等；

4、建筑安装工程施工，包括建筑工程：如设备基础改造处理、设备基础施工等；安装工程：如所有设备、材料的安装。

5、设备单体调试、联合调试、试运行、试生产，包括设备的通电检查，变配电设备的电气试验，试运行、试生产直至并网发电，完成 240 小时无故障连续生产，性能检测、试验。

6、质保，包括设备质保及工程质保。

7、培训，包括设备运行、维护、检修等方面的信息。

具体详见工程量清单及施工图。

2.工期： 60 日历天。

3.最高限价： 3300000 元。

## 四、投标人资格条件

1.具有独立法人资格；

2.同时具备电力工程施工总承包三级及以上和承装（修、试）电力设施许可证（承装、承修、承试）五级及以上资质。

3.具备有效的企业安全生产许可证；

4.拟派项目经理具有注册在投标人单位的机电工程专业二级及以上建造师执业资格，同时具有“三类人员”B类证书。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的投标。（以开标当天招标代理机构通过“天眼查”查询结果为准）；

6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

7.本次招标不接受联合体投标。

## 五、报名及招标文件获取

1.时间：2023年12月22日至2023年12月29日（自本公告发布之日起不少于5日。开始日、结束日为工作日）。

上午：9:00-11:30              下午：14:00-16:30

2.方式：

电子邮件：供应商在报名及获取截止时间前将报名需提供的资料扫描生成PDF格式发送至邮箱983670554@qq.com（邮件备注为***单位的***项目报名资料），同时电话告知代理机构0571-64217000，如未按要求扫描将退回报名资料。

邮寄或快递：供应商在报名及获取截止时间前将报名需提供的资料寄至代理机构处，寄出后及时电话告知代理机构0571-64217000。（收件地址：桐庐县米兰商厦2幢2单元1804室，报名联系人：杜含婷，联系电话：13346182186）

现场报名：供应商在报名及获取截止时间前由授权代表携报名需提供的资料至代理机构处报名。（办公时间：工作日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00，地址：桐庐县米兰商厦2幢2单元1804室，报名联系人：杜含婷，联系电话：13346182186）

3.资料费用：500元人民币（转账备注项目名称），售后恕不退还。代理机构确认收到资料和费用后发出采购文件。本项目投标文件必须采用胶装的形式，否则投标将会被拒绝。

4.报名需提供的资料：(营业执照副本或事业单位（非公益类一类）法人证书、(“天眼查”投标人股权关系查询结果网页截图、(获取文件登记表word版和扫描件（在浙江政府采购网所发布的公告底部下载）、(其他：(资质（许可）证书、(代理商参加投标的须提供拟投设备制造商针对本项目的唯一授权书、(安全生产许可证、(拟派项目经理证书、(业绩证明材料（(合同、(中标/成交通知书、(验收证明材料））。以上所有资料复印件加盖单位公章。

## 六、投标文件的递交

1.截止时间：2024年1月11日14时00分。

2.递交地点：桐庐杭燃燃气有限公司二楼会议室。

七、开标

1.时间：2024年1月11日14时00分。

2.地址：桐庐杭燃燃气有限公司二楼会议室。

3.开标形式：现场开标。

八、联系方式

1、招标单位名称：桐庐杭燃燃气有限公司

联系人：柯剑斌

联系电话：15869007393

地址：杭州市桐庐县大奇山路412号

2、招标代理机构名称：杭州市建设工程管理集团有限公司

联系人：杜含婷

联系电话：0571-64217000

地址：桐庐县迎春南路555号米兰商厦2幢2单元1804室

3、监管部门：桐庐杭燃燃气有限公司小额公共资源交易监督工作领导小组

联系人：胡女士  联系电话：0571-69813615